Bud linii Wacyn.KST	OBMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa linii na wietrznej Wacyn |  |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 5 0715-03 | Układanie kabli AsXSn 4x25cm. na stacji transfomatorowej 8 | m | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 2 | KNNR 5 0902-05 | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - trzon kabłąkowy z izolatorem 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 3 | KNNR 5 0903-01 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych K1-10,5/4,3E | słup | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 4 | KNNR 5 0903-01 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z - pojedynczy P-10/ŻN | słup | 18.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.000 |
| 5 | KNNR 5 0903-04 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn hak wieszakowy z uchwytem | szt. | 19.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 46.000 |
| 6 | KNNR 5 1002-01 | Montaż "sięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie 19 | szt. | 19.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.000 |
| 7 | KNNR 5 1003-01 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych 19 | kpl.prz ew. | 19.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.000 |
| 8 | KNNR 5 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 25W 19 | Szt. | 19.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.000 |
| 9 | KNNR 0906-02 | Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych SVI 92511 19 | szt. | 19.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.000 |
| 10 | KNR 5-10 0803-02 | Montaż z kosza podnośnika samochodowego odgromników dla linii niskiego napięcia 19 | kpt. | 19.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.000 |
| 11 | KNNR5 0907-02 | Montaž uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.lll 60 | m | 60.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.000 |
| 12 | KNNR 5 0907-05 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III 30 | m | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 13 | KNNR 5 0906-02 analogia | Montaż zacisków do uziemiaczy WAEL 6 | szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 14 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 6 | szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 6.000 |
| 15 |  | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych typu AsXSn o przekroju 2x 35mm2 | m | 510.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 510.000 |