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Nazwa postępowania: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew
Znak sprawy:  ZP.271.1.2.2021


Wykonawcy

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udostępnia  treść  zapytań wraz z wyjaśnieniami.    
Pytanie 1. 
W przedmiarze na budowę oświetlenia w m-ci Wacyn ul. Platynowa brak przewodu oświetleniowego zasilającego oprawy.

Niezwymiarowany projekt nie pozwala ustalić długości przewodu. Proszę o załączenie kompletnych przedmiarów.

Odpowiedź: W załączaniu zaktualizowany przedmiar robót dla odcinka w m. Wacyn.

Pytanie 2.
W przedmiarze na budowę oświetlenia Zakrzewska Wola ujęto zabudowę 11 słupów oświetlenia ulicznego natomiast w projekcie jest cztery słupy.
Czy przyjąć ilości z projektu czy przedmiaru. Proszę o załączenie poprawnego przedmiaru i mapy projektowej.
Odpowiedź: Wycena powinna  obejmować  5 słupów. W załączeniu zaktualizowany przedmiar dla odcinka w m.  Zakrzewska  Wola.  

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia w następujący sposób:
1. Rozdział  XI pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
Wykonawca jest związany terminem złożonej oferty do 16.06.2021r. nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 2. Rozdział  XIII pkt 2 otrzymuje brzmienie:
Termin składania ofert: Ofertę o treści zgodnej z niniejszą SWZ należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.05.2021r., do godz. 9:00
  3. Rozdział  XIII pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.05.2021r., o godzinie 12:00
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