Zakrzew 12.05.2021r.

Gmina Zakrzew

Zakrzew 51

26-652 Zakrzew

Nazwa postępowania: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew

Znak sprawy:  ZP.271.1.2.2021

Wykonawcy

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udostępnia  treść  zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1.

W przedmiarze na budowę oświetlenia w m-ci Wacyn ul. Platynowa brak przewodu oświetleniowego zasilającego oprawy.

Niezwymiarowany projekt nie pozwala ustalić długości przewodu. Proszę o załączenie kompletnych przedmiarów.

Odpowiedź: W załączaniu zaktualizowany przedmiar robót dla odcinka w m. Wacyn.

Pytanie 2.

W przedmiarze na budowę oświetlenia Zakrzewska Wola ujęto zabudowę 11 słupów oświetlenia ulicznego natomiast w projekcie jest cztery słupy.

Czy przyjąć ilości z projektu czy przedmiaru. Proszę o załączenie poprawnego przedmiaru i mapy projektowej.

Odpowiedź: Wycena powinna  obejmować  5 słupów. W załączeniu zaktualizowany przedmiar dla odcinka w m.  Zakrzewska  Wola.

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia w następujący sposób:

1. Rozdział  XI pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Wykonawca jest związany terminem złożonej oferty do 16.06.2021r. nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

2. Rozdział  XIII pkt 2 otrzymuje brzmienie:

Termin składania ofert: Ofertę o treści zgodnej z niniejszą SWZ należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.05.2021r., do godz. 9:00

3. Rozdział  XIII pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.05.2021r., o godzinie 12:00

Zatwierdził

Leszek Margas

Wójt Gminy Zakrzew