Bud linii Wacyn. KST	OBMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa linii napowietrznej Wacyn |  |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 5 0905-01 | Montaż przewodów izolowanych AsXSn 2x35 | .km/przew. | 0,65 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,65 |
| 2 | KNNR 5 0903-01 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych K1-10,5/4,3E | słup | 2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |
| 3 | KNNR 5 0903-01 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy P-10/ŻN | słup | 17 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17 |
| 4 | KNNR 5 0903-04 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn hak wieszakowy z uchwytem | szt. | 21 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21 |
| 5 | KNNR 5 1002-01 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie | szt. | 18 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18 |
| 6 | KNNR 5 1003-01 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych 20LED 22,4W | kpl. prz ew. | 18 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18 |
| 7 | KNNR 5 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 25W | szt. | 18 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18 |
| 8 | KNNR 0906-02 | Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych SVI 92511 | szt. | 18 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18 |
| 9 | KNR 5-10 0803-02 | Montaż z kosza podnośnika samochodowego odgromników dla linii niskiego napięcia | kpt. | 3 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 |
| 10 | KNNR5 0907-02 | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.lll | m | 60 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60 |
| 11 | KNNR 5 0907-05 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III | m | 30 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30 |
| 12 | KNNR 5 0906-02 analogia | Montaż zacisków do uziemiaczy | szt. | 3 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3. |
| 13 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 3 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 |

Zmiana 14.05.2021