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 Zakrzew, 13.10.2010r.

FEIT 0341/1/ZP/22/10
Uczestnicy Postępowania 
Dot. postępowania przetargowe go na „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla m. Janiszew”

Urząd Gminy Zakrzew informuje, że do postępowania przetargowego na „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla m. Janiszew”  w dniu 11.10.2010r.wpłynęły zapytania przetargowe. Poniżej treść zapytań oraz wyjaśnienia.  
Pytanie 1:   Jakiej Klasy drogi  występują   na obszarze objętym inwestycją?

Odpowiedź:  drogi klasy L ( lokalne) i Z (zbiorcze); kategorie: powiatowe, gminne

Pytanie2:  Czy będzie możliwość zaprojektowania  kanalizacji  w pasie  drogowym  czy  po  działkach  prywatnych?

Odpowiedź: Kanalizację należy projektować zgodnie z rachunkiem ekonomicznym i możliwościami lokalizacyjnymi czyli  zarówno pasach drogowych jak i w gruntach prywatnych

Pytanie3: Prosimy o podanie  długości  kanalizacji do zaprojektowania. 
Odpowiedź:  Długość nie jest znana. Zamawiający dysponuje koncepcją kanalizacji sanitarnej w technologii podciśnieniowej. Nie została ona przyjęta do realizacji. Niemniej jednak załączamy jej fragmenty do niniejszej s.i.w.z. w celach poglądowych.

Pytanie4: Czy teren objęty  projektem  zawiera  tereny PKP?

Odpowiedź: teren Janiszewa nie zawiera terenów PKP

Pytanie 5:  Czy na terenie  objętym  projektem  występuje obszar Natura 2000
Odpowiedź: Natura 2000  nie występuje.
Pytanie 6: Czy podany termin  realizacji 10 miesięcy  od podpisania  umowy  jest terminem  złożenia  wniosku na pozwolenie na budowę, czy terminem  uzyskania  prawomocnej decyzji na budowę?   
Odpowiedź:  termin 10 m-cy jest terminem, w którym wykonawca ma złożyć w Starostwie Powiatowym w Radomiu kompletny wniosek o pozwolenie na budowę ( wszystkie branże).
Pytanie 7:  Czy Zamawiający podsiada  Miejscowy Plan  Zagospodarowania  Przestrzennego dla terenów  objętych  przetargiem?
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada MPZP
Pytanie 8: Czy Zamawiający  udostępni  oferentowi  ( Wykonawcy) do wglądu  posiadaną  koncepcję kanalizacji  sanitarnej?  
Odpowiedź: patrz  odpowiedź na pytanie nr  3
Pytanie 9:Czy Gmina posiada  opracowanie  „ Inwentaryzacja przyrodnicza  terenów gm Zakrzew”? Kiedy wykonane? 

Odpowiedź: Gmina nie posiada inwentaryzacji przyrodniczej

Pytanie 10: Czy teren oznaczony na mapie  załączonej do SIWZ  jest częśćcia  obszaru  „ NATURA 2000”? 

Odpowiedź . patrz odpowiedź na pytanie nr 5
Pytanie nr 11: Czy Gmina posiada opracowanie „ Inwentaryzacja przyrodnicza w/w obszaru „ NATURA 2000”? 

Odpowiedź . patrz odpowiedź na pytanie nr 5
Pytanie 12: Kto  jest zarządcą  dróg  na terenie objętym przetargiem?
Odpowiedź:  Zarządcy dróg: Gmina Zakrzew, Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, ewentualnie Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu.

Pytanie 13 Czy zamawiający  wyrazi  zgodę  na lokalizację  kanałów w pasie  dróg  gminnych?

Odpowiedź: patrz odpowiedź na pytanie nr 2

Pytanie 14: Czy na obszarze  objętym  projektem są tereny zamknięte?

Odpowiedź:  Nie ma terenów zamkniętych.
Pytanie 15: Czy Wójt Gminy wyda  decyzje  o środowiskowych  uwarunkowaniach  zgodę  na realizację przedsięwzięcia  w terminie  do 90 dni  od daty  przekazania  wniosku  przez Wykonawcę?  

Odpowiedź: Wójt dołoży wszelkich starań aby wydać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w terminie 90 dni.

Pytanie 16: Czy Wójt Gminy wyda  decyzje  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego  w terminie  do 90 dni  od daty  przekazania  wniosku  przez Wykonawcę?  
Odpowiedź:  Wójt dołoży wszelkich starań aby wydać decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w terminie 90 dni.

Pytanie 17: Czy Wójt skieruje  do Starosty  wniosek  dot. czasowego  ograniczenia praw rzeczowych  właściciela  który  odmówi zgody  na wykonanie  projektowanych kanałów i rurociągów?  

Odpowiedź: Tak  -w uzasadnionych przypadkach i po wyczerpaniu innych możliwości.
Pytanie 18: Czy Wójt Skieruje do Sądu  wniosek  o ustalenie  kuratora spadku  dla nieruchomości  (art. 666-668 KPC), której prawni właściciele (wpsółaściciele  nie żyją ? lub  których aktualne adresy  zamieszkania nie są  znane?

Odpowiedź: Tak -w uzasadnionych przypadkach i po wyczerpaniu innych możliwości.

Pytanie 19: czy brak zgody  (odmowa ) właścicieli nieruchomości  na wykonanie  projektowanej  infrastruktury  będą stanowić  podstawę  ( uzasadnienie) do  zmiany  terminu wykonania  przedmiotu  zamówienia?
Odpowiedź: Brak zgody właścicieli nieruchomości na wykonanie projektowanej infrastruktury nie będzie podstawą do zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia. Należy szukać rozwiązań alternatywnych.

Pytanie 20: Czy Zamawiający  może określić  przedmiot  zamówienia ( tj,. zakres rzeczowy  sieci kanalizacyjnej  (Ark 29,30 i 31 Ustawy  PZP): kanały grawitacyjne …km, rurociągi tłoczne  i ciśnieniowe … km, pompownie sieciowe - … szt: łączna liczba przyłączy  do wszystkich  budynków ..szt.?
Odpowiedź. patrz  odpowiedź na pytanie nr 3.
Pytanie 21: Czy gmina może uzyskać  pozwolenie  na budowę  i eksploatację  pompowni  ścieków  zlokalizowanej  na części  działki, nie wydzielonej geodezyjne, której  Gmina  nie wykupi? SIWZ poz. 2.1 pkt 20 na str. 4.
Odpowiedź: Zgodnie z prawem istnieje taka możliwość. Jednakże obowiązkiem wykonawcy jest współpraca w zakresie właściwej lokalizacji pompowni. Wykonawca będzie musiał ewentualnie wskazać lokalizacje alternatywne.

Pytanie 22: Czy wydruk bankowy  z rachunku  Wykonawcy  będzie  uważany jako informacja z banku? poz. 5.1.4. SIWZ.

Odpowiedź:  Tak wydruk bankowy będzie uznany jako informacja bankowa o ile będzie w sposób jasny, czytelny i nie budzący wątpliwości wskazywał niezbędne dane. (posiadacz rachunku, kwota, daty itp.)
Pytanie 23: Kto będzie wydawał warunki techniczne  do projektu  kanalizacji? Proszę podać adres  i telefony. 

Odpowiedź: Warunki wprowadzania ścieków do kanalizacji radomskiej- Wodociągi Miejskie w Radomiu sp. z o.o. ul. Filtrowa 4/ 26-600 Radom tel:48 383 15 00
Jednocześnie informujemy, że:

· Zalecane jest dokonanie wizji w terenie objętym projektem kanalizacji sanitarnej.
· W przypadkach spornych na linii właściciele gruntów- projektant udział w rozwiązywaniu konfliktów weźmie zamawiający. 

W załączeniu:

- fragmenty koncepcji kanalizacji sanitarnej.  
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