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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Gmina Zakrzew, Krajowy numer identyfikacyjny 67022407700000, ul. Zakrzew 51  , 26-652  Zakrzew, woj. Mazowieckie, państwo Polska, tel. 486 105 122, e-mail zakrzew@zakrzew.pl, faks 486 105 143. 
Adres strony internetowej (url): www.zakrzew.pl 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: 4) 
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w m. Zakrzew. W ramach zadania należy wykonać : 1. Wymianę stolarki okiennej w częściach budynku oznaczonych na projekcie – „ZDM” częściowo tj. w poziomie piwnic, parter od str. Północnej, - „ZŻ” – w całości tj. na poziomie piwnicy i parteru, - „ZAK” – na poziomie piętra tj. naświetle nad hallem, - „ZS” – w części zaplecza Sali gimnastycznej czyli szatnie, magazynki. 2. Wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej. Nowe okna mają posiadać współczynnik przenikania ciepła 0,9[W/(m2xK)] lub mniejszy, a drzwi min. 1,3 [W/(m2xK)] lub mniejszy, W ramach zadania wykonawca ma obowiązek wykonać wymianę okien, drzwi parapetów zewnętrznych ( z odzysku) i wewnętrznych , a także obrobienie i umalowanie ościeży. Kolory okien – brązowe Przed przystąpieniem do kompletowania materiałów wykonawca powinien ustalić szczegółowo odcień brązu (RAL) na podstawie istniejącej stolarki w części „ZDS”, a także sprawdzić wymiary okien i drzwi. Zastosować należy nawietrzniki higrosterowane zgodnie z wykazem stolarki okiennej. Wymagany okres rękojmi i gwarancji 24 miesięcy. 
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w m. Zakrzew. W ramach zadania należy wykonać : 1. Wymianę stolarki okiennej w częściach budynku oznaczonych na projekcie – „ZDM” częściowo tj. w poziomie piwnic, parter od str. Północnej, - „ZŻ” – w całości tj. na poziomie piwnicy i parteru, - „ZS” – w części zaplecza Sali gimnastycznej czyli szatnie, magazynki. 2. Wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej. Nowe okna mają posiadać współczynnik przenikania ciepła 0,9[W/(m2xK)] lub mniejszy, a drzwi min. 1,3 [W/(m2xK)] lub mniejszy, W ramach zadania wykonawca ma obowiązek wykonać wymianę okien, drzwi parapetów zewnętrznych ( z odzysku) i wewnętrznych , a także obrobienie i umalowanie ościeży. Kolory okien – brązowe Przed przystąpieniem do kompletowania materiałów wykonawca powinien ustalić szczegółowo odcień brązu (RAL) na podstawie istniejącej stolarki w części „ZDS”, a także sprawdzić wymiary okien i drzwi. Zastosować należy nawietrzniki higrosterowane zgodnie z wykazem stolarki okiennej. Wymagany okres rękojmi i gwarancji 24 miesięcy. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2) 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-04, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-05, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski 
 

                                                                                                        Podpisał:

                                                                                                       Leszek Margas 
                                                                                                                 Wójt Gminy Zakrzew
