Zakrzew, dnia  18.06.2020 r.

Gmina Zakrzew

Zakrzew 51

26-652 Zakrzew 

ZP.271.2.11.2020

Zapytanie ofertowe
o wartości poniżej  30 tys euro.
„Przegląd instalacji elektrycznych w budynkach użyteczności publicznych
 w Zakrzewie”

Podstawa prawna – Regulamin zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej 
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro – Zarządzenie Nr 39/2018 z dnia 29.06.2018 r. 
oraz ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) art. 4 pkt 8
1. Opis przedmiotu zamówienia: 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest przegląd instalacji elektrycznych w budynkach użyteczności publicznych w Zakrzewie polegający na  sprawdzeniu bezpieczeństwa instalacji,  w tym:
1.
 Pomiar wyłączników różnicowo-prądowych.

2.
 Pomiar rezystancji izolacji. 

3.
Pomiar impendancji pętli zwarcia. 

4.
Pomiar rezystancji uziemienia. 

1.2. Protokół przeglądu instalacji elektrycznej ma zawierać

•
Dane identyfikujące instalację, jej adres, dane zleceniodawcy, datę pomiaru, datę następnego pomiaru

•
Orzeczenie czy instalacja nadaje się do eksploatacji.

•
Ewentualne zalecenia i uwagi

•
Tabele z wynikami pomiarów instalacji elektrycznej

•
Kopia kwalifikacji SEP osoby/osób uczestniczących w pomiarach

•
Spis podstaw prawnych

•
Kopia certyfikatu kalibracji urządzenia/urządzeń pomiarowych

•
Pieczęcie i podpisy osób wykonujących pomiary
1.3. Wykaz obiektów do przeprowadzenia pomiarów elektrycznych w Gminie Zakrzew zamieszczonego poniżej. 

1.4. Termin wykonania: 2 tygodnie  od dnia zawarcia umowy  
2. Kryteria oceny najkorzystniejszej oferty 

· Cena – 100%.

3. Sposób obliczenia ceny.

Cena oferty winna zawierać wszystkie koszty wiązane wykonaniem usługi.
Brak zestawienia spowoduje odrzucenie oferty. 

4. Termin, sposób i miejsce składania ofert: 
- Oferty należy składać w terminie do  26.06.2020 roku do godziny 11.00 w formie elektronicznej na adres:  wojcieszak@zakrzew.pl
5. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadomi Wykonawców elektronicznie 
(w ofercie należy podać adres poczty elektronicznej). 

6. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w przypadku : 

-  gdy cena oferty najkorzystniejszej będzie wyższa od kwoty przewidzianej na realizację zadania,   
- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania  lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie  publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania.
W załączeniu: wzór oferty, wykaz. 
W razie pytań lub wątpliwości proszę kontaktować się pisemnie z Panią Katarzyną Wojcieszak 
 fax. 48 610 51 43, e-mail: wojcieszak@zakrzew.pl 
Zatwierdził:

Leszek Margas 
       Wójt Gminy Zakrzew     
Wykaz obiektów do przeprowadzenia pomiarów elektrycznych w Gminie Zakrzew

	
	Obiekt
	Rodzaj przeglądu

- Roczny
	Przegląd 5-cio letni

	1
	Budynek Urzędu Gminy Zakrzew

Zakrzew 51
	x
	x

	2
	Budynek gospodarczy w Zakrzewie

Zakrzew 51a
	x
	x

	3
	Budynek gospodarczy w Janiszewie 
Janiszew ul. Zielona 127
	x
	x

	4
	Budynek adm.- gosp. w Wacynie 
Wacyn ul. Szafirowa 50
	x
	x

	5
	Budynek szatni przy boisku w Golędzinie 
( wieś Golędzin)
	x
	x

	6
	Budynek szatni w przy boisku w Taczowie (wieś Taczów)
	x
	x

	7
	Konstrukcja dioramy w Taczowie 
( wieś Taczów)
	x
	x

	8
	Budynek Muzeum Rycerstwa w Taczowie 
( Taczów 6a)
	x
	x

	9
	Dom Ludowy w Dąbrówce Nagórnej (Dąbrówka Nagórna ul. Radomska 54) 
	
	x

	10
	Dom Ludowy w Jaszowicach 
( Jaszowice) 
	x
	

	11
	Dom Ludowy w Zakrzewskiej Woli 
( Zakrzewska Wola ) 
	x
	x

	12
	Dom Ludowy w Zatopolicach 
( Zatopolice 20D)
	x
	x

	13
	Dom Ludowy w Gulinku 
( Gulinek ) 
	x
	x

	14
	Dom Ludowy w Cerekwi 
(Cerekiew ul. Radomska 90)
	x
	x

	15
	Dom Ludowy w Milejowicach 
(Milejowice Pogodna 2) 
	x
	

	16
	Budynek Muzeum Pożarnictwa i wieża w Dąbrówce Podłężnej ( Dąbrówka Podłężna)
	x
	x

	17
	Plac zabaw w Zdziechowie
	x
	

	18
	Plac zabaw w Taczowie
	X
	X

	19
	Boisko Orlik w Zakrzewie
Zakrzew Kolonia 4
	X
	X


Wzór oferty

....................................................................









miejscowość / data

………………………………….………………………

……………………………………………………….…

/nazwa  Wykonawcy/

…………………………………………….……….

/dokładny adres/

…………………………………………………….

/tel./


/fax/

……………………………………………..………

/REGON/ 


/NIP/

…………………………………………….………

Internet : 
/http/

/e-mail/

Wójt Gminy Zakrzew

26-652 ZAKRZEW

Nawiązując do ogłoszenia na „Przegląd instalacji elektrycznych w budynkach użyteczności publicznych w Zakrzewie”
OFERUJEMY:

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia na  za cenę brutto .................................................................zł

Słownie: ..........................................................................................................

Kwota netto wynosi ...........................................................................................

Kwota podatku VAT (......%) wynosi ...................................................................

2. Wykonanie przedmiotu umowy w terminie : 2 tygodnie od dnia zawarcia umowy 
3. Termin płatności: 30 dni od  daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje i materiały do sporządzenia oferty. 

5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia składania ofert 

6. W załączeniu: ……………………………………………………………………………..

………………………………………………………..

               (Podpis osoby uprawnionej)
