Znak sprawy:  FEIT.271.2.18.2018

Zakrzew, 03.09.2018r.

Gmina Zakrzew

Zakrzew 51

26-652 Zakrzew

Ogłoszenie o zamówieniu

O wartości poniżej  30tys euro.

„Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu gminy Zakrzew”

Podstawa prawna:

- Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.( Dz. U. z 2017r poz. 1579 ze zm. ) art. 4 pkt 8

- Regulamin zamówień publicznych  wprowadzony Zarządzeniem Wójta Gminy Zakrzew  nr 8 z dnia 15.03.2016r.

- Opis przedmiotu zamówienia:  dostawa sprzętu strażackiego według poniższego zestawienia:

| 1. | Defibrylator AED + skrzynia na defibrylator + zestaw szkoleniowy | 2 szt. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Nożyce hydrauliczne do cięcia pedałów | 2 szt. |
| 3. | Zestaw węży hydraulicznych dł 5 m | 1 kpl. |
| 4. | Butla na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych 6l | 2 szt. |
| 5. | Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów | 1 kpl. |
| 6. | Osłona zabezpieczająca poszkodowanego | 1 szt. |

2. Termin dostarczenia sprzętu do 12.10.2018 r.,

3. Warunki udziału w postępowaniu:

Nie wymagane.

4.  Kryteria oceny najkorzystniejszej oferty:

- Cena – 100%.

5. Sposób obliczenia ceny.

Cena oferty winna zawierać wszystkie niezbędne koszty wykonania zamówienia w tym: dostawę, podatki , opłaty, itd.

6. Termin, sposób i miejsce składania ofert:

- Oferty należy składać w terminie do  10.09.2018 roku do godziny 12.00 w formie elektronicznej              na adres k.wojcieszak@zakrzew.pl, lub pisemnie na adres Urząd Gminy Zakrzew, Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew.

7. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadomi Wykonawców  pisemnie  lub elektronicznie.

8. Zamawiający będzie odpowiadał na pytania które wpłyną do Zamawiającego do dnia 06.09.2018.

9. Zamawiający ma prawo do zmiany treści ogłoszenia.

10. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku :

-  gdy cena oferty najkorzystniejszej będzie wyższa od kwoty przewidzianej na realizację zadania

- wystąpi istotna  zmiana  okoliczności zmiana okoliczności  powodująca  , że prowadzenie postepowania  lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie  publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

11. Niniejsze zamówienie będzie współfinasowane ze  środków – Funduszu Sprawiedliwości,

którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

W załączeniu:  druk oferty, wzór umowy, opis przedmiotu zamówienia

W razie pytań lub wątpliwości proszę kontaktować się pisemnie z Katarzyną Wojcieszak:   e-mail: k.wojcieszak@zakrzew.pl lub Danutą Dziesińska e-mail dziesinska@zakrzew.pl

Zatwierdzam:                                                                                                            Sławomir Białkowski
Wójt Gminy Zakrzew

....................................................................

miejscowość / data

……………………………………………………….…

/nazwa  Wykonawcy/

…………………………………………….……….

/dokładny adres/

…………………………………………………….

/tel./			/fax/

……………………………………………..………

/REGON/ 			/NIP/

…………………………………………….………

Internet : 	/http/		/e-mail/

Wójt Gminy Zakrzew

26-652 ZAKRZEW

Nawiązując do ogłoszenia na  „Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu gminy Zakrzew”

Znak sprawy:  FEIT.271.2.18.2018

OFERUJEMY:

| LP. | Asortyment | j.m. | Cena brutto za szt. | Cena brutto razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Defibrylator AED + skrzynia na defibrylator + zestaw szkoleniowy ………………………………………………. (marka , model) | 2 szt. |  |  |
| 2. | Nożyce hydrauliczne do cięcia pedałów ………………………………………………. (marka , model) | 2 szt. |  |  |
| 3. | Zestaw węży hydraulicznych dł 5 m ……………………………………………... (marka , model) | 1 kpl. |  |  |
| 4. | Butla na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych 6l …………………………………………….. (marka , model) | 2 szt. |  |  |
| 5. | Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów …………………………………………….. (marka , model) | 1 kpl. |  |  |
| 6. | Osłona zabezpieczająca poszkodowanego ……………………………………………… (marka , model) | 1 szt. |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Cena razem brutto ..............................................zł.

Słownie: ......................................................................................................................

Cena netto ......................................................................

Kwota podatku VAT (......%) wynosi ...................................................................

Podana cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia

Wykonanie przedmiotu umowy w terminie :   12.10.2018r.

5. Termin płatności: 30 dni od  daty otrzymania faktury przez Zamawiającego

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się  z dokumentacją  zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje i materiały do sporządzenia oferty.

7. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia składania ofert

8. Akceptujemy przedstawione  warunki umowy.

………………………………………………

(Podpis osoby uprawnionej)

UMOWA Nr …..…/2018

projekt

zawarta w dniu ……………….. 2018 roku w Zakrzewie,

pomiędzy Gminą Zakrzew, Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew, reprezentowaną przez:

Sławomira Białkowskiego - Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Danuty Seweryn zwaną w dalszej części umowy „Kupującym”

a …………………………………………………….

zwanymi w dalszej części umowy „Sprzedawcą”

reprezentowanym przez: ……………………………………………………

o treści następującej:

§ 1

- Przedmiotem umowy jest „Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu gminy Zakrzew” oraz jego dostarczenie do siedziby Kupującego, według następującej specyfikacji:

| 1. | Defibrylator AED + skrzynia na defibrylator + zestaw szkoleniowy ………………………………………………. (marka , model) | 2 szt. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Nożyce hydrauliczne do cięcia pedałów ………………………………………………. (marka , model) | 2 szt. |
| 3. | Zestaw węży hydraulicznych dł 5 m ……………………………………………... (marka , model) | 1 kpl. |
| 4. | Butla na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych 6l …………………………………………….. (marka , model) | 2 szt. |
| 5. | Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów …………………………………………….. (marka , model) | 1 kpl. |
| 6. | Osłona zabezpieczająca poszkodowanego ……………………………………………… (marka , model) | 1 szt. |

Szczegółowy opis sprzętu znajduje się w załączniku „Opis przedmiotu zamówienia”

- Sprzęt musi być fabrycznie nowy. Przez stwierdzenie „fabrycznie nowy” należy rozumieć sprzęt opakowany oryginalnie, opakowania muszą być nienaruszone 
i posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta.

- Sprzęt musi być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich. Przez wadę fizyczną należy rozumieć jakąkolwiek niezgodność 
ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

- Do umowy nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( art. 4 pkt. 8 ustawy).

§ 2

- Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot umowy na łączną wartość netto ……….. (słownie: ………………………….) + VAT 23 % w wysokości ……... Wartość brutto …………… (słownie: ……………………………………………………). Wartość stanowi cenę sprzedaży.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi po dostarczeniu przedmiotu umowy przez Sprzedawcę do siedziby Kupującego i jego protokolarnym odbiorze przez Kupującego.

- Kupujący oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.

- Sprzedawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.

- Zapłata za przedmiot umowy nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Kupującego przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy podany na fakturze.

- Fakturę należy wystawić na

Nabywca: Gmina Zakrzew, Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew, NIP 796-295-93-18.

Odbiorca: Urząd Gminy Zakrzew, Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew.

- Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku Kupującego

§ 3

Strony nie przewidują zmiany cen na przedmiot umowy.

§ 4

- Strony ustalają, że jakość towaru będzie odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm.

- Wyroby będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5

- Sprzedawca powiadomi Kupującego na piśmie o zamierzonym terminie dostarczenia przedmiotu umowy.

- Sprzedawca dostarczy przedmiot umowy jednorazowo na własny koszt i ryzyko 
do siedziby Kupującego – w terminie  12.10.2018r., po uprzednim uzgodnieniu z Kupującym.

- Odbiór jakościowy i ilościowy towaru odbywać się będzie w siedzibie Kupującego 
w obecności przedstawicieli stron na podstawie faktury VAT wystawionej przez Sprzedawcę. Potwierdzeniem odbioru będzie protokół zdawczo – odbiorczy.

- Sprzedawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na wszystkie elementy wchodzące 
w skład przedmiotu umowy.

- Potwierdzeniem udzielonej gwarancji jest/są dokument/dokumenty gwarancyjne obejmujące cały przedmiot umowy. Dokumenty gwarancyjne zostaną przekazane Kupującemu w dniu odbioru przedmiotu umowy przez Kupującego.

§ 6

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji za wady zmniejszające  wartość lub użyteczność dostarczonego przedmiotu umowy;

2. Zgłoszenie przez Kupującego ujawnionej wady i/lub braku nastąpi za pośrednictwem  
    faxu lub telefonicznie;

3. Sprzedawca powinien poinformować Kupującego o uznaniu reklamacji lub o odmowie jej uznania w terminie do 3 dni roboczych od zgłoszenia przez Kupującego ujawnionej wady 
i /lub braku. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedawcę.

4. Sprzedawca zobowiązany będzie do dostarczenia na własny koszt przedmiotu zamówienia wolnego od wad i /lub brakującego w terminie do 3 dni roboczych od daty uznania reklamacji lub upływu terminu do poinformowania Kupującego o sposobie załatwienia reklamacji o którym mowa w pkt. 3.

§ 7

- Strony ustalają, iż obowiązującą formą odszkodowania za niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy będą kary umowne.

- Sprzedawca  zapłaci Kupującemu karę umowną :

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedawca, w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto,

- W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 1 % wartości brutto przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- W razie zwłoki w usunięciu wad w stosunku do terminu wyznaczonego przez Kupującego, w wysokości 1% za każdy dzień zwłoki.

- Kupujący wypłaci Sprzedawcy karę umowną w razie odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Kupujący, w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto.

- W razie zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie  publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o tych okolicznościach.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 8

- Poza przypadkami o których mowa w Kodeksie Cywilnym stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

2. Kupujący  zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, gdy:

a) zostanie skierowany do Sądu wniosek o ogłoszenie upadłości lub likwidacji firmy Sprzedawcy,

b) Sprzedawca pomimo dwukrotnych pisemnych wezwań nie realizuje przedmiotu umowy.

3. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

a) Kupujący odmawia odbioru materiałów będących przedmiotem umowy bez uzasadnionej przyczyny.

4. Strony niniejszej umowy mogą odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o przyczynach uzasadniających odstąpienie.

§ 9

Niniejsza umowa obowiązuje od daty jej podpisania.

§ 10

- Strony umowy zobowiązują się wzajemnie informować o wszelkich zmianach mogących mieć wpływ na wykonanie treści umowy, w tym w szczególności zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby a wysłanie pisma na ostatni znany adres strony uznają za skuteczne doręczenie.

- Sprzedawca nie może bez pisemnej zgody Kupującego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, w tym również na rzecz banków.

- Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku zaistnienia sporów powstałych na tle wykonania niniejszej umowy właściwym organem będzie sąd właściwy dla siedziby Kupującego,

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd siedziby Kupującego.

§ 12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze 
dla Kupującego i jeden egzemplarz dla Sprzedawcy.

SPRZEDAWCA:                                                            KUPUJĄCY:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Defibrylator AED PHILIPS HeartStart FRx + skrzynia na defibrylator + zestaw szkoleniowy – 2 szt.

Cechy / Właściwości

- Prosta obsługa - dysponuje funkcją interaktywnej pomocy w RKO. Obsługę aparatu ułatwiają czytelne ikony ekranowe oraz spokojne i wyraźne polecenia głosowe.

- Trwałość - Zbudowany tak, aby przewyższał rygorystyczne wymagania testowe: polewanie wodą – IP55, obciążenie do 225 kg i upadek na beton z wysokości jednego metra.

- Gotowość w każdej sytuacji -  jest zasilany długowieczną baterią (5 lat przydatności i 4 lata gwarancji na 200 wyładowań od pierwszego użycia). W trakcie automatycznych codziennych auto-testów urządzenie weryfikuje obwody elektroniczne, stan baterii i elektrod. Migająca zielona kontrolka stanowi zapewnienie, że aparat jest zawsze gotowy do użycia.

- Skuteczność - terapia impulsem o wysokim natężeniu prądu i niskiej energii firmy Philips jest bardzo skuteczna, a przy tym minimalizuje efekty uboczne, szkodliwe dla delikatnego serca. Defibrylator ma dostarczać najskuteczniejszej terapii już przy pierwszym impulsie.

- Bezpieczeństwo - skonstruowany i zaprogramowany w taki sposób, aby defibrylacja mogła być wykonana tylko wówczas, gdy rytm serca pacjenta stanowi wskazanie do takiego działania. Defibrylator automatycznie dobierają najbardziej skuteczny dla poszkodowanego impuls defibrylacyjny w przedziale 140-160J.

- Optymalne wykorzystanie RKO - ostatnie badania wykazują, że RKO (Resuscytacja Krążeniowo-Odechowa) jest jeszcze istotniejsza dla przeżycia niż wcześniej sądzono, jednak korzyści z niej wynikające mogą zostać utracone w ciągu kilku sekund. Szybkie wykonanie defibrylacji po uciskach klatki piersiowej i przerwa w RKO ma kluczowe znaczenie. Zastosowana w defibrylatorze funkcja pozwala na zastosowanie terapii w czasie zaledwie 8 sekund (typowo) od zakończenia ucisków klatki piersiowej. Inne urządzenia potrzebują na to 2–3-krotnie dłuższego czasu, co ogranicza szansę na przeżycie poszkodowanego.

- Elektrody eliminują konieczność nabywania różnych rodzajów elektrod dla różnych kategorii wiekowych pacjentów – można je stosować zarówno u dorosłych jak i u dzieci. Wystarczy zastosować klucz niemowlęcia/dziecka, aby przełączyć urządzenie w odpowiedni tryb leczenia. Defibrylator automatycznie skoryguje swoje polecenia odnośnie rozmieszczenia elektrod i prowadzenia resuscytacji oraz zmniejszy energię do właściwego poziomu. Brak klucza nie jest przeciwwskazaniem do terapii dzieci i niemowląt.

- Transmisja danych - AED umożliwia bezprzewodową łączność i zarządzanie danymi za pomocą komputerów przenośnych. Aparat jest wyposażony w port podczerwieni, umożliwiający transmisję informacji bez obawy o kompatybilność kabli i złącz.

- Tryb szkoleniowy - aparat umożliwiają także pracę w trybie szkoleniowym, bez konieczności zakupu trenażerów, wystarczą dodatkowe, specjalne elektrody szkoleniowe.

Dostawa obejmuje:

- Defibrylator AED z polską wersją językową (nr 861304)

- Bateria litowo-manganowa; 4 lata gwarancji na 200 wyładowań (nr M5070A)

- Elektrody SMART II dla dorosłych (termin przydatności 2 lata), (nr 989803139261)

- Zestaw: rękawiczki jednorazowe, golarka, maseczka do sztucznego oddychania

- Instrukcja obsługi

- Skrzynka Peli do AED.

### Parametry techniczne

Wersja : automatyczny

Fala defibrylacji : dwufazowa, dostosowana do impedancji pacjenta

Energia wstrząsu : dorośli 150 J, dzieci 50 J

Wsparcie RKO : Komendy głosowe

Zasilanie : bateria

Pojemność baterii : minimum 200 defibrylacji lub 4 godziny pracy

Okres trwałości baterii : 4 lata

Okres trwałości elektrod : co najmniej 2 lata od daty produkcji

Tryb dziecięcy : przełączenie urządzenia za pomocą klucza w tryb pediatryczny

Język komunikatów : j. polski

Komunikacja : bezprzewodowa transmisja danych do komputera

Przechowywanie danych : zapis pierwszych 15 minut EKG oraz zdarzeń i decyzji podejmowanych w wyniku analizy stanu pacjenta w czasie całego incydentu

Ciężar :  ok 1.6 kg

Wymiary : ok. 6 x 18 x 22 cm

Stopień ochrony IP : ok. IP55

Zakres temperatury pracy : 0 – 50°C

Gwarancja producenta : ok 8 lat

Wyposażenie dodatkowe : skrzynka Peli, apteczka AED

Zestaw szkoleniowy

Klucz pediatryczny

2. Nożyce hydrauliczne do cięcia pedałów – 2 szt.

Przecinak do pedałów Halmatro HMC 8 U Komplet w walizce

Mini-nożyce z kolankiem obrotowym i wężem przyłączeniowym 30 cm do cięcia pedałów i prętów w walizce z tworzywa sztucznego. Łatwe do użycia w ciasnych i trudnodostępnych miejscach

- maks. Ciśnienie robocze 720/72 bar/MPa

-siłownik (powrót sprężynowy) o działaniu jednokierunkowym

- maks. Siła cięcia 79/8,0 kN/t

- maks. Głębokość szczęk 40 mm

- szerokość szczęk 40 mm

- waga urządzenia gotowego do pracy 3,0 kg

- wymiary (AxBxC) 333x62x86 mm

Wymagana pompa ręczna HTW 300 ABU lub większa

3. Zestaw węży hydraulicznych dł 5 m  - 1 szt

Wąż hydrauliczny C 05 OU CORE

Koncentryczny wąż hydrauliczny CORE o długości 5 m

·         technologia CoreTM

·         wąż ciśnieniowy wewnątrz węża powrotnego

·         unikalne złącza umożliwiające odłączanie narzędzi bez wyłączania przepływu oleju z pompy

·         tylko jedno złącze do każdego narzędzia

·         łatwe do rozwijania i zwijania

·         elastyczne bez ryzyka powstania załamań zbrojone kevlarem

·         ogranicznik zagięcia na każdym końcu (doskonały uchwyt przy podłączaniu i rozłączaniu)

·         współczynnik bezpieczeństwa 4:1

·         bardzo lekkie (40% lżejsze od węży zbrojonych drutem stalowym)

·         dostarczane z taśmą opasującą z rzepem i zaczepem

4.  Butla na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych 6l – 2 szt.

Butla powietrzna stalowa 6l/300 bar  AUER Do aparatów oddechowych na sprężone powietrze

- Butla powietrzna stalowa MSA (nr D5103986) o pojemności 6 litrów i ciśnieniu 300 bar.

- Gwint cylindryczny M18 x 1,5.

- Butla z zaworem (nr D4073933) zgodnym z normą EN 144.

- Średnica: Ø140 mm.

- Długość razem z zaworem: 590 mm.

- Ciężar butli pełnej z zaworem: 9,9 kg.

- Butla oznakowana znakiem bezpieczeństwa CE zgodnie z dyrektywą 97/23 EC.

- Spełniają wymagania UDT (Urząd Nadzoru Technicznego).

5. Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów – 1 kpl

W skład zestawu klocków i klinów do stabilizacji A Holmatro wchodzą:                                                                           - 2 kliny schodkowe                                                                                                                                         - 2 x mały klin                                                                                                                                                    - 2 x duży klin

Charakterystyka:                                                                                                                             - ekologiczne                                                                                                                                 - wykonane z odzyskiwanego polietylenu w 100%                                                                             - nadają się do ponownego użycia                                                                                                 - dłuższa trwałość w porównaniu do drewna                                                                                              - nie rozłupują się                                                                                                                           - lekkie, pływają w wodzie                                                                                                            - praktycznie niezniszczalne                                                                                                         - jednolity wtrysk                                                                                                                          - można ustawiać w stosy                                                                                                              -  nie ślizgają się dzięki unikalnemu kształtowi powierzchni                                                              - wyższa wytrzymałość na nacisk                                                                                                          - wytrzymuje do 100 kg/cm2 we wszystkich kierunkach                                                                          - szeroki zakres temperatur przy pełnym obciążeniu                                                                                  - od -20°C do + 50°C                                                                                                                                  - 20% wyższy współczynnik tarcia lepsza przyczepność                                                                          - materiał niewchłaniający                                                                                                               - całkowicie odporny na olej i wodę                                                                                                            - dodatkowa przyczepność dzięki elastyczności materiału                                                                           - pod obciążeniem                                                                                                                         - specjalnie opracowane do ratownictwa technicznego

6. Osłona zabezpieczająca poszkodowanego

- wytrzymała

- wykonana z cienkiego, mocnego ale elastycznego PCV

- zapewnia bezpieczeństwo poszkodowanym

- zabezpiecza przed ostrymi krawędziami, fragmentami szkła, zsuwającymi się narzędziami lub wyskakującymi elementami

- przeźroczysta

- pozwala na ciągłą kontrolę poszkodowanego

- posiada 4 uchwyty

- możliwość utrzymania w każdej pozycji

Materiał Cordura 200g/m²

Rzep 25mm

Poliglas 0,3mm

Taśma odblaskowa