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Wykonawcy 

Informujemy że wpłynęły pytania przetargowe następującej treści:
1. Chciałem zapytać czy można uzyskać od Państwa informacje dotyczące stolarki wewnętrznej i zewnętrznej? Takich jak okna, drzwi balkonowe, drzwi wewnętrzne, drzwi zewnętrzne.
2. Bardzo proszę  o załączenie zestawienia i opisu stolarki i ślusarki.
Odpowiedź Ad.1 i 2: W załączeniu dokumenty oraz zmieniony przedmiar robót .  
3. W SiWZ jest zapis że w okresie   ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli  okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wybudował minimum 3 budynki użyteczności publicznej lub mieszkalne o pow. użytkowej minimum 100m2 każdy.
Moim pytaniem jest czy można wykazać że wykonawca spełni warunek jeżeli poświadczy dokumentami które są na przebudowę, modernizację lub rozbudowę budynku użyteczności publicznej?

Odpowiedź: 
Intencją Zamawiającego jest aby Wykonawca dokumentował się doświadczeniem w budowie budynków tzn. że wykonał wszystkie zasadnicze elementy konstrukcyjne. Elementy te to: fundamenty, ściany konstrukcyjne (murowane, prefabrykowane, ramowe z wypełnieniem z cegły itp.), stropy, dach, schody, stolarka budowlana , instalacje wod-kan i elekt,  roboty wykończeniowe. Wskazana przez Zmawiającego    wielkość tychże budynków jest stosunkowo niewielka.
Reasumując  Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże robotę budowlaną polegającą na wykonaniu budynku bez względu na nazwę rodzajową, składającą się z wyżej wymienionych elementów. 
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