Znak sprawy:  FEIT.271.2.17.2016
Zakrzew,  14.12.2016r.

Gmina Zakrzew

Zakrzew 51

26-652 Zakrzew 

Ogłoszenie o zamówieniu
O wartości poniżej  30tys euro.
„Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew”

1. Opis przedmiotu zamówienia:  świadczenie  usługi polegającej na prowadzeniu konserwacji i utrzymaniu w stanie sprawności sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew. Na terenie Gminy Zakrzew znajduje się 1500 punktów świetlnych.
Termin wykonania : 21.01.2017r. do dnia 31.12.2018r. 
2. Warunki udziału w postępowaniu: 

-  Doświadczenie w ciągu ostatnich 5 lat o dnia składania ofert, w konserwacji oświetlenia  ulicznego  na terenie dowolnej  gminy prze okres minimum dwóch lat. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz tych usług. 
- Wykonawca musi wykazać, że dysponuje minimum dwoma  podnośnikami koszowymi samochodowymi:  

1 - o wysokości podnoszenia minimum 11m.

2 - o wysokości podnoszenia minimum 23m.

  Do oferty należy załączyć wykaz sprzętu. 

- Dysponować minimum  jedną osobą z uprawnieniami do pracy pod napięciem. Do oferty należy załączyć wykaz osób biorących udział przy realizacji zamówienia. 
3.Kryteria oceny najkorzystniejszej oferty 

· Cena – 100%.

4. Sposób obliczenia ceny.

W ofercie należy podać cenę ryczałtową za wykonanie jednego zlecenia.

Cena oferty winna zawierać wszystkie niezbędne koszty wykonania zamówienia w tym materiały, transport, podatki , opłaty, itd. 
6. Termin, sposób i miejsce składania ofert: 
- Oferty należy składać w terminie do  21.12.2016 roku do godziny 10.00 w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy  Zakrzew ”
7. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadomi Wykonawców pisemnie, zawiadomienie może również przesłać  pocztą elektroniczną lub faksem. 

8. Zamawiający będzie odpowiadał na pytania które wpłyną do Zamawiającego do dnia 16.12.2016. 
9. Zamawiający ma prawo do zmiany treści ogłoszenia. 
10. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku : 

-  gdy cena oferty najkorzystniejszej będzie wyższa od kwoty przewidzianej na realizację zadania   
- wystąpi istotna  zmiana  okoliczności zmiana okoliczności  powodująca  , że prowadzenie postepowania  lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie  publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
W załączeniu:  wzór umowy, druk oferty, wzór wykazu potwierdzającego spełnianie warunków  udziału w postepowaniu.
W razie pytań lub wątpliwości proszę kontaktować się pisemnie z Danutą Dziesińską:   fax. 48 610 51 43, e-mail: dziesińska@zakrzew.pl 
Zatwierdzam                                                                                                            Sławomir Białkowski
Wójt Gminy Zakrzew

Wzór oferty

....................................................................









miejscowość / data

………………………………….………………………

……………………………………………………….…

/nazwa  Wykonawcy/

…………………………………………….……….

/dokładny adres/

…………………………………………………….

/tel./


/fax/

……………………………………………..………

/REGON/ 


/NIP/

…………………………………………….………

Internet : 
/http/

/e-mail/

Wójt Gminy Zakrzew

26-652 ZAKRZEW

Nawiązując do ogłoszenia na „Konserwację oświetlenia ulicznego  na terenie Gminy Zakrzew ” Znak sprawy:  FEIT.271.2.17.2016
OFERUJEMY:

1.Wykonanie przedmiotu zamówienia na  za cenę brutto .................zł za usługę.

Słownie: ..........................................................................................................

Kwota netto wynosi ...........................................................................................

Kwota podatku VAT (......%) wynosi ...................................................................

2. Wykonanie przedmiotu umowy w terminie :   21.01.2017r. do dnia 31.12.2018r. 
3. Termin płatności: 30 dni od  daty otrzymania faktury przez Zamawiającego

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się  z dokumentacją  zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje i materiały do sporządzenia oferty. 

5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia składania ofert 

6. Akceptujemy przedstawione  warunki umowy. 

7. W załączeniu: 

………………………………………………………..

(Podpis osoby uprawnionej)

WYKAZ OSÓB

KTÓRE BĘDĄ  UCZESTNICZYĆ  W WYKONYWANIU  ZAMÓWIENIA
	L.P. 
	Imię i nazwisko
	Funkcja
	Kwalifikacje zawodowe 

	1
	
	
	

	..
	
	
	


Wykaz wykonanych robót 
Oświadczam/y, że reprezentowana/e przez nas firma/firmy zrealizowała/y (realizuje/ą) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, następujące zamówienia 

	L.p.
	Nazwa i adres Zamawiającego
	Opis zamówienia
	Wartość brutto zamówienia
	Czas realizacji 
od … do …



	
	
	Nazwa 
	Rodzaj i wielkość robót
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


Wykaz sprzętu
	Lp.
	Opis sprzętu, rodzaj sprzętu

(nazwa producenta)
	Forma własności 

	1
	
	

	2
	
	


................................................              ................................................................................

(miejscowość, data)                                                   (pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Oferenta)

UMOWA  nr …………………….

         Zawarta w dniu ………………………….r. pomiędzy: Gminą Zakrzew z siedzibą Zakrzew 51 

26 – 652  Zakrzew  NIP 796-295-93-18 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:
1.  mgr inż. Sławomira Białkowskiego    Wójta Gminy 
przy kontrasygnacie Danuty Seweryn   Skarbnika Gminy
a ……………………………………………………………………………………………zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:
§ 1

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej 
na prowadzeniu konserwacji i utrzymaniu w stanie sprawności sieci oświetlenia ulicznego 
na terenie Gminy Zakrzew.

2. Podstawą wykonania usługi będzie zlecenie pisemne Urzędu Gminy, wysłane faksem lub pocztą elektroniczną, w którym określona będzie ilość i miejsce naprawy latarni.  

3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać  umowę  współpracy z Polską Grupą Energetyczną i przedłożyć jej kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem Zmawiającemu w ciągu 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
§ 2

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za usługę będzie realizowane za każdą zleconą do uruchomienia lampę lub inną czynność wymienioną w §3 pkt. 1, wraz z koniecznym do wymiany materiałem, i wynosić będzie:

Cena  brutto………………….. zł   brutto,  (słownie …………………………………..……)

Cena netto wynosi …………….,

Kwota podatku VAT(….%)………… zł 

2. Wartość zamówienia nie może przekroczyć kwoty 140 000,00 zł brutto.
3. Rozliczenie będzie się odbywało w okresach miesięcznych.  Do faktury Wykonawca zobowiązany jest załączyć raport z wykonanych napraw potwierdzanych np. przez sołtysów, radnych bądź mieszkańca.

§ 3

1. Konserwacja sieci oświetlenia ulicznego ma na celu utrzymanie w sprawności technicznej punktów oświetlenia ulicznego i w zależności od potrzeb obejmuje:

- wymianę niesprawnych źródeł światła,

- wymianę i naprawę uszkodzonych elementów opraw,

- regulację położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników,

- czyszczenie opraw, mycie kloszy i odbłyśników,

- wymianę niesprawnych bezpieczników,

- przegląd, konserwację i wymianę wyeksploatowanych złącz kablowych w latarniach wydzielonej sieci

- konserwację słupów, wysięgników, przewieszek, konstrukcji wsporczych,

- prostowanie pochylonych słupów i wysięgników oświetlenia wydzielonego,

- uzupełnianie i konserwacja zamknięć skrzynek, wnęk słupowych itp.,

- przegląd i konserwację aparatury łączeniowej i sterowniczej,

- czyszczenie i konserwację tablic rozdzielczych,

-  regulację zegarów sterowniczych,

- wymianę niesprawnych urządzeń sterowniczych / zegarów, styczników, gniazd bezpiecznikowych itp./

- wymianę uszkodzonych przewodów w słupach oświetleniowych i wysięgnikach,

- usuwanie zwarć na liniach napowietrznych n.n,

- regulację zwisów przewodów oświetlenia ulicznego,

- lokalizację i naprawę uszkodzonych kabli zasilających obwody oświetleniowe,

- zabezpieczenie urządzeń uszkodzonych przez osoby trzecie, np. w wyniku kolizji drogowych (słupów oświetlenia wydzielonego, opraw, kloszy, daszków, szaf oświetleniowych itp.) 

- kontrolę sprawności oświetlenia na terenie gminy,

- wykonywanie pomiarów napięć i obciążeń,

- pomiary eksploatacyjne /rezystancji uziemień ochronnych, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej/,

- prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej oświetlenia ulicznego w tym zapisów dotyczących       wykonanych prac konserwacyjnych,

- zgłoszenia i reklamacji dotyczących niesprawności oświetlenia ulicznego.

2. Konserwacja sieci oświetlenia ulicznego dotycząca niżej wymienionych przypadków  będzie realizowane na podstawie kosztorysu powykonawczego:

- wymiana uszkodzonych skrzynek sterowania oświetleniem ulicznym podwieszonych na       słupach linii napowietrznych n.n,

- wymiana urządzeń uszkodzonych przez osoby trzecie, np. w wyniku kolizji drogowych (słupów  oświetlenia wydzielonego, opraw, kloszy, daszków, szaf oświetleniowych itp.) 

- poprawa rezystancji uziemień opraw oświetleniowych,

- naprawę zerwanych lub uszkodzonych przewodów oświetlenia ulicznego w sieci     podwieszonej,

3. Prace powyższe winny być wykonywane niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 24 godzin   od  daty zgłoszenia.
§ 4

Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz na ustalonych niniejsza umową warunkach.

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się do :                        

1. Utrzymania sieci oświetlenia ulicznego w należytym stanie technicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami, a gwarantującym spełnienie wymogów funkcjonalnych, realizowanych przez oświetlenie będące przedmiotem konserwacji oraz wymogów bezpieczeństwa.

2. W przypadku powstania zagrożeń dla zdrowia lub życia osób postronnych w wyniku wystąpienia zaniedbań i uchybień w konserwacji sieci oświetleniowej, pełną odpowiedzialność za ten stan ponosi Wykonawca.

3. Ubezpieczenia prowadzonych robót od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i  osób trzecich, 
a powstających w związku z prowadzonymi robotami.  

§ 6

1. Podstawą wystawienia faktury będą zapisy w książce eksploatacyjnej z danego okresu rozliczeniowego (miesiąc kalendarzowy).

2. Zamawiający będzie regulował należności wynikające z niniejszej umowy na konto        Wykonawcy Nr ………………………………………………………….. w terminie 30dni od daty otrzymania faktury. 

3. Faktury będą wystawiane na Gminę Zakrzew NIP 796-295-93-18.

4. W przypadku nieterminowego regulowania należności naliczane będą odsetki ustawowe.

§ 7

1. Termin realizacji zamówienia od dnia  21.01.2017r. do dnia 31.12.2018r. lub do wyczerpania kwoty określonej § 2 pkt.2. 

2. Umowa może zostać rozwiązana na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 8

1. Usługa wynikająca z treści niniejszej umowy realizowana jest przez …..……………… 

2. Ze strony  Wykonawcy upoważnionym do występowania w sprawach realizacji niniejszej umowy jest ……………………………… tel. ……………………, fax:

3. Ze strony Zamawiającego upoważnionym do występowania w sprawach realizacji niniejszej umowy jest Krzysztof Siek i Roman Lewandowski  tel. 48/ 610-51-14 lub 48/ 610-51-16

§ 9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1.1. Za odstąpienie od umowy z przyczyn od niego zależnych -  kwotę równą 10%  kwoty  określonej w § 2 pkt.2. 

1.2. Za zwłokę w  przystąpieniu do wykonania zlecenia w wymiarze powyżej 12 godzin od upływu umownego terminu ( czas zgłoszenia + 24h), o ile ta zwłoka leży po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę w wysokości 50% wartości zlecenia. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy  karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn od niego zależnych  -  kwotę równą 10% kwoty określonej § 2 pkt.2. 

3. Kara umowna zostanie określona i opisana szczegółowo w Nocie Księgowej wystawionej każdorazowo przy jej zastosowaniu. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na każdorazowe potrącenie kwoty kary umownej z najbliższego przysługującego mu wynagrodzenia miesięcznego za wykonaną usługę, o którym mowa w §2 umowy. 

§ 10

1. Umowa może zostać rozwiązana  przez Zamawiającego w przypadku wystąpienia przyczyn:

1.1. Ogłoszenia upadłości lub rozwiązania działalności gospodarczej Wykonawcy,

1.2. Został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

1.3. Wykonawca nie rozpoczął realizacji zadania mimo pisemnego wezwania,

1.4. Wykonawca przynajmniej 3 razy nie wykonał w terminie określonym  w § 3 pkt 3 otrzymanych zleceń  z przyczyn od niego zależnych. 
1.5.  W przypadku nieprzedstawienia kserokopii umowy określonej w § 1. pkt. 3
2. W Przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna zgodnie z punktem § 9 punkt 1.1.
§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz obowiązujące przepisy dotyczące eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.

§ 12
Wszelkie spory wynikające z przedmiotowej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13
Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach z czego 2 (dwa) egzemplarze otrzymuje Zamawiający a 1 (jeden) egzemplarz Wykonawca

       ZAMAWIAJĄCY






WYKONAWCA

