## Arkusz1
Lp | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
1 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 58
2 | KNNR 5 0702-02 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 58
3 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m | m | 207
4 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych DVK 75 | m | 12
5 | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabli YAKY 4x25 mm2 w rowach kablowych ręcznie | m | 207
6 | KNNR 5 0713-02 | Układanie kabli YAKY 4x25 mm2 w rrurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 12
7 | KNNR 5 0726-10 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył 25mm2 na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt | 64
8 | KNNR 5 1001-02 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych SR6F | szt | 8
9 | KNNR 5 1002-03 | Montaż wysięgników rurowych W16 1 ram. 1,5 | szt | 8
10 | KNNR 5 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia zewnetrznego na wysięgniku - oprawa sodowa 100W | szt | 8
11 | KNNR 5 1003-02 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7m | kpl | 8
12 | KNNR 5 0605-08 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III | m | 16
13 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt | 1
14 | KNNR 5 1304-02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar pomiar) | szt | 3
15 | KNNR 5 0404-01 | Montaż tablicy wyłącznikowej TW wg rys | szt | 1
16 | KNNR 5 0404-02 | Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle | m | 39
17 | KNNR 5 0101-08 | Rury winidurowe o śr. Do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe | m | 39
18 | KNNR 5 0713-03 | Układanie kabli YAKY 4x25 w rurach | m | 39