Zakrzew, 18.10.2010

FEIT 0341/3/ZP/22/10

Uczestnicy postępowania 
Dot. : Przetarg nieograniczony pt: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla m. Janiszew 

Urząd Gminy informuje że  w dniu 14 i 15.10.2010 r. wpłynęły zapytania przetargowe. Poniżej treść pytań oraz wyjaśnienia. 
1.Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie projektowe kanalizacji łączonej tzn. kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej oraz kanalizacji podciśnieniowej lub ciśnieniowej w sytuacjach, gdzie wymagają tego uwarunkowania terenu?
Czy zapisy wg SIWZ ust. 2.1 cyt. „ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowe, przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami z włączeniem do kolektora kanalizacyjnego gminy Radom na granicy miejscowości Janiszew i Radom” oraz zapisy dot. opracowania kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej wg SIWZ ust. 2.1pkt 2. c) dokumentację projektową przepompowni sieciowych kanalizacji sanitarnej oznaczają, że Zamawiający oczekuje zaprojektowania tylko sieci grawitacyjnej z pompownią ale bez rurociągów tłuczonych?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza  połączenia kanalizacji  grawitacyjnej  z podciśnieniową. O ile  będzie konieczność przetłoczenia ścieków  w określonych  miejscach  to zamawiający  nie będzie   się sprzeciwiał . Informujemy . Informujemy, że planowane miejsce włączenia  znajduje się  w najniższym punkcie wsi.

Zamawiający oczekuje  zaprojektowania  sieci kanalizacyjnej  z niezbędnymi  urządzeniami  o ile   wystąpi  potrzeba ich  wykonania . Do  nich  należą   ewentualne  przepompownie, rurociągi  tłoczne, itd.
2.Czy Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie więcej niż jednej pompowni, jeżeli będzie to wynikało z ukształtowania terenu i zagospodarowania przestrzennego.

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  zaprojektowanie  urządzeń  w ilości  niezbędnej  do funkcjonowania sieci kanalizacyjnej.

3.Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie akceptował referencje, w których jest, określona długość sieci wraz z przyłączami, a nie ilość podłączonych budynków? Zazwyczaj parametry określające wielkość Inwestycji są podawane poprzez podanie długości zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami.
Odpowiedź: Zamawiający  określił w ogłoszeniu i SIWZ   warunki posiadania wiedzy i doświadczenia poprzez wykonanie  ilości podłączonych  gospodarstw, SIWZ pkt.  5.1.2  cyt. „Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca  w okresie trzech lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym czasie wykonał co najmniej 3 ( trzy) dokumentacje projektowe budowy kanalizacji sanitarnej  obejmującej nie mniej niż 150 gospodarstw ( domów)każda; Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie wykazu wykonanych usług oraz dołączonych do wykazu referencji.”
Jest istotną różnicą  projektowanie kanalizacji  sanitarnej   tylko sieci , a  czym innym  zaprojektowanie  sieci wraz z duża  ilością   gospodarstw  indywidualnych. 
4.Prosimy o doprecyzowanie, czy czasokres wymagany do wykazania doświadczenia to wg SIWZ ust. 5.1.2 okres „ trzech lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym czasie wykonał co najmniej 3 (trzy) dokumentacje projektowe budowy kanalizacji sanitarnej obejmującej nie mniej niż 150 gospodarstw (domów) każda” czy tez wg SIWZ ust. 6.pkt B) 3. okres „ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w ty, okresie, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.”

Wykonawca ma bowiem wątpliwości czy okres ten wynosi 3 lata przed wszczęciem niniejszego postępowania czy też 5 lat.

Odpowiedź: Informujemy, że pkt. 6.B) 4. SIWZ Zawiera błąd. Prawidłowy zapis brzmi: 

 - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

5.Prosimy o wyjaśnienie, czy wymagany okres gwarancji wynosi minimum 3 lata czy też 24 miesiące, ponieważ wg SIWZ ust. 2 str. 4 cyt. „ Wymaga się udzielenie gwarancji na okres minimum 3 lat” natomiast wg umowy § 11 ust. 1 cyt. „Na dokumentację projektowo- kosztorysową Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na okres 24 miesięcy, licząc od daty protokołu odbioru kompletnej dokumentacji.” 
Odpowiedź:  Wymagany okres gwarancji wynosi 3 lata.

6. Wnosimy o wprowadzenie  do wzoru umowy  zapisów  dotyczących  górnej  granicy  kar  np. do 10% wynagrodzenia umownego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadzi w/w  zapisów.

Jednocześnie informujemy, że zostają wprowadzone zmiany do wzoru umowy :

- Paragraf  7 pkt 1  otrzymuje brzmienie:
  1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę obowiązywać będą kary umowne.

1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, w wysokości 0,2%  wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień liczony od daty upływu terminu realizacji

3) za nieterminowe usunięcie stwierdzonych  w dokumentacji przez zamawiającego wad, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

3) za nie usunięcie wad w terminie dodatkowym kara wzrośnie do 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu dodatkowego wyznaczonego na usunięcie wad,

4) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
- Paragraf  11 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
1. Na dokumentację projektowo-kosztorysową Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na okres ……………………, licząc od daty protokołu odbioru  kompletnej dokumentacji.

Uwaga ! 

Przypominamy  o zapisach SIWZ  i wzoru umowy  o konieczności  uzgodnienia  rozwiązań projektowych z zamawiającym. 
Zalecamy  dokonanie wizji  lokalnej  przed przygotowaniem  i złożeniem oferty.
Podpisał;

Wójt Gminy Zakrzew 

Sławomir Białkowski

