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Wykonawcy 
Dot. postępowania przetargowego pn. Budowa Wsi Dąbrówka Nagórna W- II etap.

W związku z wpłynięciem pytań do przetargu informujemy jak poniżej 
1. Zwracamy się z prośbą  o sprecyzowanie  powierzchni boiska  wielofunkcyjnego . Zamawiający w przedmiarze wskazuje, że  pow.  nawierzchni poliuretanowej na boisku  wielofunkcyjnym to 1056m2,  a w opisie  do projektu budowlanego 1260 m2.

Odpowiedź:  Wyjaśniamy, przedmiar zawiera błąd. Nawierzchnia  poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego  wynosi 1260 m2. 
2. Zamawiający nie ujmuje  w przedmiarze wywozu ziemi z korytowania pod płyty boisk  do piłki nożnej i wielofunkcyjnego. Proszę  o podanie ilości gruntu do wykorytowania  i ewentualnego  miejsca  jego wywozu.
Odpowiedź:  Przedmiar robót został poprawiony - zmodyfikowany.
3. Czy zamawiający dopuści wykonanie  słupków  piłkochwytowych  w systemie produkowanym  przez  wielu producentów tj. o przekroju 80x80mm

Odpowiedź : Nie wyrażamy zgody na zmianę konstrukcji słupków piłkochwytowych.
W związku z powyższym wyceny  oferty należy dokonać wg poprawionego przedmiaru  robót.  
W załączeniu  poprawiony przedmiar robót. 
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