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Zakrzew, 01.08.2013r.  

FEIT 271.1.ZP.15.13
Wykonawcy
dotyczy przetargu : Modernizacja i rozbudowa  systemu kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej    
 w gminie Zakrzew.

Informujemy, ze wpłynęły pytania  przetargowe. Poniżej treść pytań oraz odpowiedzi: 

Pytanie 1. W celu poprawnej wyceny inwestycji prosimy o zamieszczenie projektu elektrycznego wewnętrznej instalacji elektrycznej na stacje: nowo budowanej podciśnieniowej przepompowni ścieków w m. Bielicha SP2  i modernizowanej podciśnieniowej przepompowni ścieków w m. Bielicha SP1.
Odpowiedź: W załączeniu projekty.

Pytanie 2. W celu poprawnej wyceny prosimy o informacje, czy wymiana instalacji elektrycznej  w remontowanej stacji będzie wymagała rozkucia podłogi lub ścian?
Odpowiedź: Nie będzie. 

Pytanie 3. Prosimy o wyjaśnienie różnić między ogólną charakterystyką obiektu zamieszczoną                         w przedmiarach, a samymi przedmiarami dotyczącymi budowy sieci wodociągowej .  W charakterystyce lub nazwie inwestycji pojawia się zapis mówiący o budowie wodociągu, natomiast w samych przedmiarach nie ma pozycje dotyczących budowy sieci wodociągowej.

 Pytanie dotyczy przedmiarów:

- Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa w m. Milejowice ul Brzozowa Gmina Zakrzew

-  Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do podłączenia działek o nr ew 34/2, 34/4 , 34/5, 38/3 w m. Wacyn gm Zakrzew

- Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa w m. Cerekiew dz Nr 388/8; 390 gmina Zakrzew

 Prosimy o ewentualną zmianę w załączonych przez Państwa przedmiarach.
Odpowiedź: Sieć wodociągowa nie będzie budowana, należy wycenić budowę kanalizacji zgodnie z załączonymi przedmiarami robót. 

Pytanie 4. Prosimy o wyjaśnienie różnić między ogólna charakterystyką obiektu zamieszczoną                         w przedmiarach, a samymi przedmiarami. W ogólnej charakterystyce obiektu pojawia się dotyczący przykanalików grawitacyjnych d=160PVC L=15m oraz studzienki połączeniowych z tworzywa sztucznego DN400 2 kpl , natomiast w samych przedmiarach nie ma pozycje dotyczących w/w przykanalik i studzienek.

 Prosimy o ewentualną zmianę w załączonych przez Państwa przedmiarach.
Odpowiedź:  Wyceny należy dokonać na podstawie przedmiarów robót, nie biorąc pod uwagę charakterystyki ogólnej. 

Pytanie 5. W celu poprawnej wyceny prosimy o informacje, czy inwestycja przewiduje wykonanie przyłącza wodociągowego do nowo wybudowanej stacji, ponieważ w przedmiarach pojawiają się zapisy dotyczące instalacji wodociągowej , natomiast brak pozycji dotyczących przyłącza wodociągowego. Prosimy o ewentualne uzupełnienie przedmiarów.
Odpowiedź: W załączeniu przedmiar robót
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