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FEIT.271.2.12.2017

Wykonawcy

Dot.: Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy Zakrzew”

Informujemy, że wpłynęły pytania :


1. [bookmark: _GoBack]Motopompa VC82ASE została wycofana z produkcji, czy mogę zaoferować inną o prawie identycznych parametrach?
1. Mogę zaoferować inną motopompę pływającą NIAGARA, która jest w naszej ofercie?
1. Czy wąż tłoczny 52/20 na być bez łączników?

Odpowiedzi:
0. Tak, ale o takich samych parametrach.
0. Nie.
0. Wąż tłoczny 52/20 ma być z łącznikami.
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