Zakrzew, 12.01.2021r.

Gmina Zakrzew

26-652 Zakrzew

ZP.271.1.33.2020

WYKONAWCY

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły w związku  z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  pn. „Rozbudowa  drogi  gminnej nr 351318W Mleczków  - Cerekiew”

Pytanie  1.

Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający posiada  decyzję  o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, która  obejmuje  dendrologię.

Pytanie  2.

Prosimy o podanie, na jaką odległość należy wywieźć drewno pochodzące z wycinki.

Odpowiedź:

Drewno pochodzące z wycinki – do dyspozycji wykonawcy.

Pytanie 3.

Pkt. 19 d.2 Przedmiaru drogowego km 1+062 – 2+156 i pkt 14.d.2 Przedmiaru drogowego km 0+0,0 – 1+062 – opis pozycji wskazuje, że destrukt pochodzący z rozbiórki nawierzchni jest własnością Inwestora. Prosimy o potwierdzenie, że destrukt pochodzący z rozbiórki nawierzchni przedmiotowego odcinka wykorzystać będzie można do warstwy MCE.

Odpowiedź:

Tak, destrukt należy wykorzystać do wbudowania w warstwę MCE, Ewentualne pozostałości – do dyspozycji inwestora.

Pytanie  4.

Pkt. 14 d.1 Przedmiaru drogowego km 1+062 – 2+156 – czy ogrodzenie wykonane ma być z materiałów z rozbiórki ogrodzenia z pkt. 25 d.2?

Odpowiedź:

Istniejące ogrodzenie nie nadaje się do ponownego wykorzystania, dlatego należy wykonać go z nowych materiałów. Należy zastosować   siatkę stalową nierdzewną, minimalne wymagania:  oczko    30x30mm;   grubość fi 3mm, wysokość 1,5m.

Pytanie  5.

Prosimy o wykreślenie z pozycji krotności.

Odpowiedź:

Przedmiary robót  drogowych zostały zmienione w powyższym zakresie

Pytanie 6.

Prosimy o podanie rodzaju znaku aktywnego.

Odpowiedź:

Znak B20.

Pytanie 7.

Na rysunku przekroju normalnego w km 0+0,0 – 0+281,68 wrysowany jest krawężnik 15x30 z kolei w przedmiarze pkt. 40 d.4 wskazuje na krawężnik 20x30. Prosimy o podanie prawidłowego wymiaru krawężnika.

Odpowiedź:

Prawidłowy wymiar krawężnika 15x30 cm.

Pytanie 8.

Prosimy o podanie wymiarów korytka krakowskiego.

Odpowiedź:

44x68x59x74 cm - szer. podstawy/szer. góry/wys./dł.

Pytanie  9.

Prosimy o podanie jaka nazwa zamówienia ma się znaleźć na gwarancji w przypadku wnoszenia wadium w takiej formie.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem w SIWZ  Rozdział XX pkt 1. , tj:

- Rozbudowa  drogi  gminnej nr 351318W Mleczków  - Cerekiew

- Rozbudowa  drogi  gminnej nr 351318W Mleczków  - Cerekiew II etap

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w  następujący sposób:

- Zamawiający uaktualnił przedmiar robót zgodnie z odpowiedziami na pytania.

- Rozdział  III pkt 3.1 SIWZ oraz  §3.  ust. 1 wzorów umów otrzymuje brzmienie:

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: roboty ziemne, układaniem masy bitumicznej, układanie kruszywa łamanego, układanie przepustów, formowanie  rowów, wycinka krzewów i drzew, montaż  studzienek.

- Rozdział  XIII pkt 10 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Stosując powyższe zalecenia, ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie zawartości bez jej uszkodzenia. Koperta powinna być oznaczona jak niżej:

Oferta w przetargu nieograniczonym pn.:

Rozbudowa  drogi  gminnej nr 351318W Mleczków  - Cerekiew

nr postępowania: ZP.271.1.33.2020,

nie otwierać przed 02.02.2021 r. godz.: 11:10

Na kopercie/opakowaniu należy podać: nazwę i adres siedziby Wykonawcy.

- Rozdział  XIV pkt 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, tj. Urzędzie Gminy Zakrzew, Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew w pok. 1 -parter w terminie do dnia  02.02.2021 r. do godziny 11:00

- Rozdział  XV pkt 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:  Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego, tj. Urzędzie Gminy Zakrzew, Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew w pok.1 -parter w  dniu  02.02.2021 r. o godz. 11:10.

W załączeniu:

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

- przedmiary robót

Podpisał:

Leszek Margas

Wójt gminy Zakrzew