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FEIT 271.2.ZP.13.13

Wykonawcy 
Dot. postępowania przetargowego pn. Budowa Centrum wsi Zatopolice
Informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej treść pytań oraz wyjaśnienia.    

Pytanie 1. Zaprojektowane na pomostach deski szerokości 25 cm narażone są na naturalne pęknięcia i odkształcenia. W związku z tym czy inwestor dopuszcza zastosowanie desek szerokości 12,5 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza deski węższe niż 25 cm.
Pytanie 2. Jakie zostało przewidziane łączenie elementów Bel 2,3,4 na pomostach. Czy ma być to łączenie czopowane czy na łączniki ciesielskie.

Odpowiedź:  Projekt budowlany nie  określa  typu połączeń. Prosimy przyjąć  połączenia  czopowe
 Pytanie 3. Prosimy o opis techniczny wyposażenia.

Odpowiedź: W pytaniu nie sprecyzowano  o jakie wyposażenie  chodzi, stąd odpowiedź jest niemożliwa.
 Pytanie 4. Ławki parkowe mają być żeliwne ( tak jak w opisie) czy żelbetowe ( tak jak w przedmiarze)

Odpowiedź: Ławki  parkowe należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót.   

 Pytanie 5. Proszę o parametry dla wiaty przeciwdeszczowej

Odpowiedź:  w załączeniu rysunek
 Pytanie 6. Proszę o informacje techniczną kostki do siedzenia

Odpowiedź:  Kostkę  stanowi odwrócony gazon betonowy o wymiarach około 50x50x50x z przykręconymi deskami  do siedzenia . Deski zaimpregnowane i pomalowane. 
 Pytanie 7. Proszę o podanie wysokości ogrodzenia placu zabaw- płotek myśliwski

Odpowiedź:  Wysokość ogrodzenia  1,00m
 Pytanie 8. Jaki wzór kostki przewiduje inwestor ( unidekor – niedostępny )

Odpowiedź: Można zastosować kostkę  betonową nostalit   w kolorze grafitowym  lub wielokolorową. 
Jednocześnie  przypominamy, że  projekt zawiera  szczegółowy opis  wszystkich elementów : nasadzeń , kolorystyki i rozwiązań technicznych. 
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