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Zakrzew, 16.02.2011r.  
FEIT 271.1.ZP.3.11
Uczestnicy Postępowania 
W dniu 16.02.2011r. wpłynęły zapytania przetargowe dotyczące postępowania przetargowego   „ Budowa Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie- Dostawa i montaż  oczyszczalni ścieków”. Poniżej treść pytań oraz odpowiedzi.
1. Czy zabudowana  oczyszczalnia  ścieków musi  być  zgodna  z PN EN 12566-3 i być oznakowana  znakiem CE?

Odpowiedź : Tak 

2. Czy ze względu  na opisywane  w dokumentacji  trudne warunki  hydro-geologiczne w przypadku  zastosowania zbiorników betonowych  oczyszczalni, zbiorniki te  powinny być  wykonane z betonu B 45 (jak podano w projekcie)?
Odpowiedź: Warunki hydro-geologiczne  nie są trudne . Poziom wody gruntowej  jest  na głębokości  ok. 3,00m
3. Czy w zakres oferty powinno  wchodzić  również  wykonanie  kanału  ścieków oczyszczonych i wylotu brzegowego? 
Odpowiedź: Tak 
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