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Zakrzew, 04.11.2010r.

FEIT 0341/3/ZP/23/10
Uczestnicy postępowania
Dot. Postępowania przetargowego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla m. Janiszew”.

W dniu 03.11.2010r. wpłynęły zapytania przetargowe w sprawie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla m. Janiszew” Poniżej treść pytań oraz wyjaśnienia.
Pytanie nr 1.
Jaka jest orientacyjna  długość sieci kanalizacji sanitarnej  oraz ilość  przyłączy  do  zaprojektowania?

Odpowiedź: 
 

Do SIWZ  został  zamieszczony, w celach poglądowych fragment  koncepcji sporządzony na mapie sytuacyjnej  w skali 1 : 10 000. Zamawiający nie posiada bardziej szczegółowych  danych. Zalecamy dokonania wizji lokalnej. 

Pytanie nr 2. 
Czy po stronie Wykonawcy leży uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę?

Odpowiedź:

Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie  kompletnego wniosku  o pozwolenie na budowę . Wnioskodawcą będzie Gmina Zakrzew.  
Pytanie nr 3.

Jaki będzie czas  wydawania przez  gminę  decyzji środowiskowej i lokalizacyjnej?
Odpowiedź:

Decyzję środowiskową będzie wydawał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Ustawowy termin na wydanie decyzji to 30 dni. Konsultacje społeczne i inne procedury to łącznie 28 dni. Czas niezbędny na obieg dokumentów ok. 7. Łącznie ok. 65 dni.

Decyzję lokalizacyjną wydaje Wójt. Ustawowy termin – 60 dni. 

Zamawiający dołoży wszelkich starań aby te terminy zostały zachowane i w miarę możliwości uległy skróceniu.
Pytanie nr 4.

Czy Zamawiający przewiduje  przesunięcie  terminu  realizacji  zadania?
Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje przesunięcia  terminu realizacji zadania. Jednakże  o ile  wystąpią obiektywne  trudności  opóźniające realizację, Zamawiający  rozważy ewentualne  zmiany w umowie.

Pytanie nr 5.

Czy w obszarze projektu występują  cieki wodne?
Odpowiedź:

W obszarze projektu nie wystąpią  cieki  wodne.

Pytanie nr 6.

Jakie formy  ochrony  przyrody występują na terenie  objętym  niniejszym projektem?

Odpowiedź:

Na obszarze  projektu  zasadniczo nie  występują  żadne  formy ochrony  przyrody. Na terenie jednej  z posesji znajduje  się  chroniony  pojedynczy  dąb  szypułkowy
Pytanie nr 7.

Czy całość terenu  objętego  projektem  posiada  pokrycie  w mapach  oraz czy istnieje  na nich  pomiar wysokościowy?
Odpowiedź:
Cały teren posiada  pokrycie w mapach  z pomiarem wysokościowym.
Pytanie nr 8.

Proszę o wyjaśnienie jaki system  kanalizacyjny jest  przedmiotem  zamówienia: w SIWZ mowa jest o kanalizacji sanitarnej  grawitacyjnej, a dołączona  koncepcja przedstawia  wykonanie  kanalizacji  podciśnieniowej?
Odpowiedź:

Zarówno  w ogłoszeniu o zamówieniu jak i SIWZ zostało jasno  określone, że  przedmiotem  zamówienia  jest  dokumentacja  kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej . Dołączony  fragment  koncepcji  stanowi materiał poglądowy. Koncepcja ta nie została  przyjęta  do realizacji. 
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